JSHCZB-20230570号                                                             江苏汇诚投资咨询管理有限公司

JSHCZB-20230570号
原邗中西侧校区新增改造（食堂提档升级）项目

公开招标文件

[image: image178.png]



采   购  人：扬州锦汇置业投资有限公司

采购代理机构(章)：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

发 放 日 期： 2023年7月20日
目 录

3第一章 招标公告

第二章 投标人须知
6
第三章 合同条款及格式
17

第四章 项目需求
24

第五章 评标方法及评标标准
44
第六章 投标文件格式
48



第一章 招标公告

项目概况

扬州锦汇置业投资有限公司原邗中西侧校区新增改造（食堂提档升级）项目的潜在投标人应在扬州市邗江区政府采购网、扬州维扬发展投资有限公司网站获取招标文件，并于2023年8月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSHCZB-20230570

2、项目名称：原邗中西侧校区新增改造（食堂提档升级）项目

3、预算金额：153万元

4、最高限价：142.29万元，投标报价不得超过最高限价，否则做废标处理。

5、采购需求：见招标文件第四章。

6、供货地址：扬州市邗江区润扬路与文昌路东南侧（原邗江中学西门）
7、合同履行期限：合同签订之日起30个日历天内完成设备的供货、安装和调试工作。

8、本项目不接受联合体投标。

9、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1、投标函(原件)
2、资格声明(原件)
3、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件并加盖投标人公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件并加盖投标人公章（原件备查）
4、营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

5、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年4月至2023年6月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6、2023年4月至2023年6月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)
7、与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)
8、投标人参加本活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章，查询时间为自招标公告发布至开标截止时间前任意时间）；
10、供应商信用承诺书（原件）。
注一：如参加本项目的供应商为个体工商户、自然人或事业法人等非企业法人，则无需提供上述 5-7 项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

注二：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：供应商为本项目授权委托人缴纳的2023年4月至2023年6月连续三个月的社保证明(复印件加盖投标人公章)

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（五）集中考察或召开答疑会：自行勘察
三、获取招标文件

1、时间：2023年7月20日至2023年7月27日

2、地点：扬州市邗江区政府采购网、扬州维扬发展投资有限公司网站自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2023年8月9日9点30分（北京时间）

2、地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室, 邗江北路68号3楼西入口
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜：

1、投标人如确定参加投标，请如实填写《投标人参加投标确认函》，并将加盖投标人公章的《投标人参加投标确认函》的图片或扫描件发送至采购代理机构经办人电子邮箱（329911130@qq.com,联系电话：18752727498），《投标人参加投标确认函》回复接收截止时间：2023年7月27日下午18 :00。如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名（提交确认函）者、超过时限者不得前来投标，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市邗江区政府采购网、扬州维扬发展投资有限公司网站发布的信息或更正公告。

2、投标文件一式五份(一份正本，四份副本)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。电子版投标文件壹份(一般应为U盘形式、随纸质正本文件一并提交)。

3、本次招标收取投标保证金：本项目不收取投标保证金。
4、本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：扬州锦汇置业投资有限公司 

2.采购代理机构信息

名    称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司                   

地　  址：扬州市邗江北路68号3楼　　　　　　　　　　　  

联系方式：18752727498　　　　　　　　         　　　  

3.项目联系方式

项目联系人：张静                  

电　  话：18752727498　

2023年7月20日　　　　　 

第二章 投标人须知

1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSHCZB-20230570号项目。
2、投标人

2.1 本招标文件中“投标人”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中投标人的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交人在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构专家评审费（专家评审费暂按 500 元/人次计取，按实结算（不提供发票））。专家评审费以现金形式支付，专家评审费不在报价中单列，由成交人支付给代理机构。
5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十五日前按照《招标公告》中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间15日前任何时候，无论出于何种原因，代理机构均可对招标文件进行修改，并按照前款方式将修改内容通知所有投标人。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市邗江区政府采购网和扬州维扬发展投资有限公司网站”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、供技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资信证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.1 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装费、测试验收费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表必须加盖公章，必须单独密封，在投标截止时间前与投标文件分别递交。

16、投标保证金
无
17、投标有效期
17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署
18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。
19、投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本、所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
23、开标
23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.2开标仪式由代理机构组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会
24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26、投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。
27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资信证明文件进行审查。

评委会在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
28.1无效投标条款
28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）； 

28.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标。

29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准确定中标人。

29.2代理机构将在扬州市邗江区政府采购网和扬州维扬发展投资有限公司网站发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
30.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/
30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将投标人列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据有关规定，对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书
31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标投标人发出中标通知书。

31.2 中标投标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标投标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、 签订合同

32.l中标投标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日，由此给采购人造成损失的，中标投标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标投标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标投标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标投标人应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.5履约保证金：无。

第三章 合同条款及格式

采购合同
项目名称： 

甲方（采购人/买方）：          

乙方（供应商/卖方）：
见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
甲、乙双方根据江苏汇诚投资咨询管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。
1、合同主要条款

1.1定义

本合同中的下列术语应解释为：

“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

“业主单位”系指购买货物和服务的扬州锦汇置业投资有限公司。

 “供货单位”系提供货物和服务的供应商。

1.2技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致。

1.3专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

1.4包装要求

1.4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

1.4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。凡由于乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，致使货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

1.5生产和装运条件

1.5.1乙方在材料准备、加工、设备运输前均应得到甲方书面指示，甲方有权在乙方取得中标通知书后和加工前，对设备技术要求、数量、外形进行调整，甲方乙方协商解决，乙方不得以任何理由拒绝执行；数量调整时单价不变，总价按数量进行调整；技术要求、外形调整时按投标书中相同或相近标准价格进行调整，没有相同和相近的由甲方乙方商议确定。

1.5.2根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排运输、装卸、清点、堆放，甲方在货到十日内同乙方共同负责验收，设备验收合格前的保管工作由乙方负责。由此而产生的一切费用由乙方承担，乙方不得以任何理由向甲方提出费用追加。

1.5.3货物和服务交付使用，并提供所需单据的日期视为交货日期。

合同签订之日起30个日历天内完成设备的供货、安装和调试工作，并完成相关技术文档的整理工作。
1.6付
款

1.6.1本合同以人民币付款。
合同价款为：￥
（小写），人民币
圆整（大写）。

（1）本项目为包工包料工程，工作量将按照中标单价按实结算。合同价中包含但不限于：配合费、设备的制造、包装、运输、保险（含运输、安装、人身等）、转运、辅材费（含预埋件等所有辅材的购置、加工、安装费用）、安装（包含但不限于设备深化设计图纸、现场改造、现场吊装费、安装设备所涉及的所有构件、安装脚手架搭拆费、施工照明、水电费、插座、安装过程中发生垂直运输机械等）、临时设施、灭火器材、安全保护、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、培训费、技术服务、移交、清场、管理，特种设备监检和发放使用合格证费用、出厂预检、售后服务、向物业公司提交相关技术资料、文件，设备装璜保护、税金、利润、质保期内维护保养费、年检费、相关技术服务费用、以及为完成工程竣工交验所需的一切设备、材料供应及相关工作（即交钥匙工程）的一切可见和不可预见、直接和间接费用。

（2）货物的总价：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用（包括但不限于相关设备的技术参数，更换频率，养护周期，整机制造、安装、改造、重大维修单位的名称等所有涉及维保、质保的事项，还包含质保期内设备材料费、人工、运输、操作维护人员培训、各项维保费等所有费用。）及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费等为完成本项工程供货、安装、维保等工作所必需的各种费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等费用；技术规格中特别要求的备件价格；系统集成费；中标后不得追加任何费用。

（3）安装调试费：包括但不限于设备的安装（包含但不限于安装监检费、验收检测费等）、调试（包含但不限于调试用的电缆敷设等）、检测（包括但不限于检验部门的代码费和监督检验费用等）、技术服务、技术资料、技术培训等费用、货物的保管仓储费、二次搬运费、场地租赁费；施工用水、电等。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用，视为已包含在乙方的投标报价中。依据现场勘察情况，测算完整相关费用。
（4）还包含但不限于以下内容的费用，如不含视为已包含，结算时不予变更：设备的外包装箱由中标单位清除出场，做到安装完工后场清。设备验收合格、取得使用证后（如需），交付招标人前，中标单位自行负责相关设备、材料的保管。
（5）本工程为交钥匙工程，所发生的费用均含在本次招标总报价中。中标人自行到现场考察，如需改造，改造费用含在报价里。
（6）质保期内免费更换所有损坏部件（因使用不当除外）并免费提供维修保养服务。质保期内无偿对招标人、后期物业公司派出的管理人员进行设备的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训等，质保期内免费提供移机安装等服务。
（7）报价表中没有具体报价的费用必须包含在投标总价中。乙方应按照甲方提供的图纸、技术资料及招标文件规定的格式和要求完整填报单价、合价及总价。乙方在报价中未报或少报的费用，视为对甲方的优惠并已包括在投标总价中。甲方将不予承担。涉及第三方的未报或少报的费用，仍由乙方承担并支付，乙方不愿支付的，该费用由甲方代扣代付。
（8）免费质保期内的年检费用由乙方支付，质保期从设备验收合格之日起开始计算。
（9）检维修保养：是对设备的安全检验而进行适当的保养、修理。
（10）项目实施过程中，如果因甲方调整现场设备工程量，其设备单价不予调整，竣工时按实际工程量结算。

(11) 投标人安装调试厨房设备时需要对原点位调整改造，调整改造费用、装修恢复费用等均在报价范围。

(12) 本次项目涉及的各类厨房设备应确保各项技术指标符合国家质量检测、环保标准及产品出厂标准。

（13）本工程需要进行结算审计，工程审计核减率超过5%的部分审计费由乙方承担。乙方承担审计费=超过部分基本费+超过部分审计绩效费=（送审价-送审价*5%-审定价）*5‰+（送审价-审定价-送审价*5%）*5%。
（14）卖方可根据招标文件提供的设备清单自行编制报价方案，但应详细注明所用品牌、型号、技术参数、功能清单等。
1.6.2乙方应按照与甲、乙方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据：

① 发票原件（增值税专用发票）；

② 制造厂家出具的质量检验证书等；

③ 合同副本；

④ 装箱单（内附出厂合格证明）；

⑤ 验收合格证书；

使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

1.6.3付款方式：

设备安装调试完毕并验收合格（包含经相关职能部门验收）后，付至合同价款的70％；验收合格满一年且经结算审计结束后付至结算审定价的90%；所有产品、设备等无质量问题，余款待质保期（叁年）满后付清（不计息）。

以上乙方收到对应款项金额，需提供国家规定的税率的增值税专用发票。
1.7伴随服务

1.7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

1.7.2除第 1.7.1 条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除甲方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲乙方人员进行培训。

（5）做好安装现场的安全防护及安装施工过程中的安全文明施工管理工作，落实各项安全防范措施，保障现场施工人员的劳动安全并提供劳动保护，杜绝各类事故的发生，发生的所有安全事故由乙方承担全部经济损失和所有责任。

（6）设备在未交付甲方使用前，乙方承担设备及零部件的所有看管责任，出现问题由乙方负责。

1.7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

1.7.4合同所定货物乙方在生产前应向甲方确认规格型号参数, 甲方有权变更招标文件中投标货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的投标型号。

1.7.5安装调试按照有关标准执行。

（1）乙方人员在安装调试期间的费用由乙方负责。
（2）乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训维修人员。
（3）设备制造：安装、验收标准符合国家和地方行政主管部门的有关最新规定。

1.8质量保证
1.8.1乙方所提供货物必须符合国家标准，且质保期从设备安装验收合格之日起计算。

1.8.2在交货之前，生产厂家应对产品质量、规格、性能和数量、重量进行精确和全面的检测，在设备交货时应向甲方提供设备出厂前各项测试报告和产品合格证书。
1.8.3投标文件所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则应在甲方认可的情况下，并要求乙方证明替代品性能更优更好且价格不得变动。
1.8.4交付使用前发生的设备损坏和不合格，一律退换新品。在保修期内发生的设备损坏和性能不合格(非使用不当原因造成)，除甲方同意修理者外，亦应退换新品。
1.8.5乙方须保证货物是全新、未曾使用过的且是专为本合同生产的全新产品，系优质材料和先进工艺制造的原装合格正品，制成的满足本项目使用需要的机型，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，且与甲方要求的标准相符或高于甲方要求的标准。

1.8.6乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。
1.8.7乙方对设备提供  叁年  质保期。保修期内非因甲方的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不能修理和不能调换，按违约处理。如因乙方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出索赔。
1.8.8乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
1.8.9如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
1.9检验

1.9.1在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
1.9.2甲方将在乙方交货后十天内与乙方共同组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

1.10索赔

1.10.1甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。

1.10.2如果货物的质量的规格与合同或招标文件规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
1.10.3根据合同第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
乙方同意退货，乙方应按合同中规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由权威部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
1.10.4如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在使用方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同1.10.3规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
1.11乙方迟交货

1.11.1乙方应按照承诺的交货期交货，并交付甲方验收使用。如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿和/或终止合同。
1.11.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对乙方进行制裁的权力。
1.11.3除甲方要求延期交货外，乙方不能按约定交货时间交付合格的产品，乙方应每天向甲方交纳违约部分产品总价的仟分之五作为违约金，如逾期15天仍未交付合格的产品，则甲方有权解除本合同。
1.11.4因乙方原因致使验收日期拖后或未通过验收或者取得检验合格证明或准许使用登记证件的，每逾期一日，乙方应承担按合同总价款的仟分之五计的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于甲方对业主或第三人的赔偿补偿等），甲方有权向乙方追偿。前述逾期超过15日的，则甲方有权解除本合同。
1.12误期赔偿

除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和使用方可考虑终止合同。
1.13双方责任及义务

1.13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此而造成的直接损失和间接损失均由乙方赔偿。

1.13.2乙方逾期交货(包括整修、返工、补交，或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等)应向甲方支付违约金。若逾期，每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和使用方可考虑终止合同。并且前述逾期超过15日的，则甲方有权解除本合同。

1.13.3乙方不能交货或不能履行本合同，应双倍返还甲方所支付的货款，并承担由此给甲方带来的一切损失。

1.13.4本合同所有设备、材料的制造及安装，都必须由乙方或投标文件中明确的制造商承担，不得分包或转包。否则甲方视乙方违约，将终止合同。乙方在赔偿甲方全部经济损失的条件下还应向甲方支付2-5万违约金。

1.13.5乙方违约责任的承担方式：乙方应承担因其违约行为而增加的费用，并按本专用合同条款相关约定承担违约金和其它违约责任。

安装时乙方必须遵守施工现场各项安全管理制度，确保满足安全生产各项要求，发生任何安全事故均由乙方承担相关责任并赔偿所有产生的经济损失。

在施工过程或质量保修期内，由于乙方原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及甲方社会形象造成严重负面影响时，乙方自愿无条件缴纳人民币3万元的损失费于甲方，并在当期相关款项或质量保修金中扣除。

乙方财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及乙方发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者乙方无资金能力等原因，引起的暂停施工或逾期交货或影响工程进度和工程交付的，属于乙方单方违约行为，甲方有权单方解除合同，同时乙方还应赔偿给甲方造成的全部经济损失。

本合同约定的乙方其他违约责任：

a 所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的任何责任和义务。

b 乙方发生本合同未提及的其他违约情形时，甲方有权对乙方进行不同程度的违约处罚。

c 乙方承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用，且不得以任何理由停工和向甲方提出经济和工期补偿要求，并确保不会因上述原因使甲方声誉受到不良影响。

d本合同所述违约金均属惩罚性违约金，违约方应无条件支付，该违约金不影响因乙方因违约而给甲方造成损失的赔偿责任。
1.14不可抗力

1.14.1如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
1.14.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。
1.14.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
1.15税费

1.15.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

1.15.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
1.16争议的解决方式

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成时，按下列第 2种方式解决：

（1）向
扬州市  
仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地
  人民法院起诉。

在诉讼期间，本合同应继续执行。

1.17违约终止合同

1.17.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方和使用方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；
如果乙方未能履行合同规定的其他义务。
1.19破产中止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

1.20转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

1.21合同生效及其它

本合同一式六份，甲方叁份，乙方贰份，见证方壹份，自甲乙双方签字盖章后生效。
甲方单位：(盖章)                         乙方单位：(盖章) 

法定代表人 ：                              法定代表人：

见证方：
项目经办人：
日期：     年   月   日

项目需求

	原邗中西侧校区新增改造（食堂提档升级）项目采购清单

	序号
	品名及规格
	规格型号
	参考图片
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	一层
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AA热厨间/蒸煮间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aa1
	双眼大锅灶配80大灶
	2200*1200*800+400
	[image: image1.jpg]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板,炉台面板采用，δ=1.5mm，炉面与炉架间嵌衬防火保温隔热材料,背面覆δ=2镀锌板，炉架台面与炉面板间采用螺柱连接，炉身前、侧板及炉背板采用，δ=1.2；炉头采用鼓风式节能静音炉头，配置余热回收循环系统，▲符合GB 30531-2014<《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热负荷；小于22；热效率大于100/1级，提供检测报告（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）； 所有炉灶须安装息火保护装置，▲本设备5分钟内能循环提供70℃热水，▲符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测规定，提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Aa2
	炉拼台
	700*800*800
	[image: image2.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用1.2mm不锈钢板制作，配1.2mm不锈钢加强筋，▲提供食品接触产品安全认证证书。

（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Aa3
	炉拼台
	400*1200*800+400
	[image: image3.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用1.2mm不锈钢板制作，配1.2mm不锈钢加强筋，▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Aa4
	单眼大锅灶配80大灶
	1100×1200×800
	[image: image4.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板,炉台面板采用，δ=1.5mm，炉面与炉架间嵌衬防火保温隔热材料,背面覆δ=2镀锌板，炉架台面与炉面板间采用螺柱连接，炉身前、侧板及炉背板采用，δ=1.2；炉头采用鼓风式节能静音炉头，配置余热回收循环系统，▲符合GB 30531-2014<《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热负荷；小于22；热效率大于100/1级，提供检测报告（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）； 所有炉灶须安装息火保护装置，▲本设备5分钟内能循环提供70℃热水，▲符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测规定，提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Aa5
	单头矮汤炉
	550*700*500+250
	[image: image5.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，侧板、灶面板为1.2mm不锈钢拉丝板，其它面应采用1.2mm不锈钢，骨架应采用4#角钢制作，不锈钢可调节承力脚。设熄火保护装置▲提供权威机构（通过CNAS或CMA认证）依据GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》出具的矮仔炉热效率≥50%的报告，投标产品与报告一致。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Aa6
	双层工作台
	1800*1000*800
	[image: image6.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	3
	
	
	

	Aa7
	四层冲孔货架
	1200*500*1600
	[image: image7.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间冲孔板采用1.2mm不锈钢冲孔制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Aa8
	地架
	1200*500*200
	[image: image8.png]



	立柱采用φ50δ=1.2mm，横通38×38/δ=1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Aa9
	工具消毒柜
	1200*500*1800
	[image: image9.png]



	▲采用SUS/304不锈钢；
工具组合消毒柜  消毒方式：中温烘干；            
电源：3KW/220V
	台
	1
	
	
	

	Aa10
	不锈钢集成烟罩
	7800*1400*800
	[image: image10.png]



	采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。★提供第三方机构出具的检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	平方米
	10.92
	
	
	

	Aa11
	排烟罩封板
	7800*1000
	[image: image11.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。
	平方米
	7.8
	
	
	

	Aa12
	封墙板
	7800*2000
	[image: image12.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。
	平方米
	15.6
	
	
	

	Aa13
	单眼水池配水龙头下水器
	1200*700*800+150
	[image: image13.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Aa14
	双层工作台
	1200*700*800+150
	[image: image14.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Aa15
	洗米机
	100kg
	[image: image15.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果
	台
	1
	
	
	

	Aa16
	双门蒸饭箱每台配24只蒸饭盘
	24盘
	[image: image16.png]



	采用聚氨酯高压发泡保温式，内胆柜门柜体：采用优质不锈钢304/1.2mm：优质门铰合链辘，采用耐热防漏密封胶边制作，内胆与箱体加焊38*25*1.2镀锌管，防止涨盘，轮子：采用Ф150重型万向活动轮。配优质不锈钢板手工饭盘，电：380V/12kw*2。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	3
	
	
	

	Aa17
	蒸汽发生器
	80型
	[image: image17.png]



	全不锈钢外壳，双系统自动点火，确保点火器发生故障时可启动另一系统，自动进水，水·气压力保护，三分钟出蒸汽，节能30%-40%，燃料种类：天然气▲符合GB 30531-2014<《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热负荷；小于22；热效率大于100/1级，提供检测报告（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）；▲符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测规定，提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	3
	
	
	

	Aa18
	不锈钢集气罩
	5000*1200*800
	[image: image18.png]Bl




	采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。★提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	平方米
	6
	
	
	

	Aa19
	排烟罩封板
	5000*1000
	[image: image19.png]< |




	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。
	平方米
	5
	
	
	

	Aa20
	燃气热水机
	70型
	[image: image20.png]



	采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。▲可提供全校用水，并负责管道铺设▲符合GB 30531-2014<《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热负荷；小于22；热效率大于100/1级，提供检测报告（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）；▲符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测规定，提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Aa21
	储水缓存箱
	100L
	[image: image21.png]



	主材采用SUS/304-2B不锈钢板制作
	台
	2
	
	
	

	Aa22
	灭火系统
	配套烟罩
	[image: image22.png]



	1、根据食用油特性，当温度达到燃点（363  度左右），油锅油便开始燃烧，短时间温度可迅速达到 400 度以上；                                                                                   ★2、主控板通过GB/T 2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检测标准（须提供有资质的第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告）（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）。★3、厨房灭火装置一体式声光报警须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2016、GB16838-2005的检测依据。（须提供有资质的第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告）（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）。灭火剂管道组件（药剂管道、三通、弯头、喷头、保护帽）通过GB/T 1771-2007中性盐雾试验抗热老化试验。（须提供第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告扫描件）自动灭火装置喷嘴帽通过GB/T 3512-2014、GB/T 528-2009检测依据，提供拉伸强度、断裂伸长率、热老化试验报告。（须提供有资质的第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告）（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）★4、自动灭火装置喷嘴帽需要满足ROHS6项有毒有害物质检测（铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴 联苯(PBB) RoHS指令限制使用以下六类有害物质），检测结果需未检出。（须提供有资质的第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告）（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	套
	1
	
	
	

	Aa23
	四门冰箱
	1220*700*1920
	[image: image23.png]



	采用优质304不锈钢制造，内箱圆弧设计
机组独立模块化技术，外挂防尘网
360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝
内箱尺寸(mm)：1100*590*1405
控温类型：电子数字温控
制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a
压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高
思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长
▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	3
	
	
	利用原有设备1台，新购3台，共4台（楼上2台
楼下2台）。原有设备的安装、运输均包含在报价中

	
	BA切配间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba1
	地架
	1200*500*200
	[image: image24.png]



	立柱采用φ50δ=1.2mm，横通38×38/δ=1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Ba2
	双眼水池配水龙头下水器
	1800*700*800+150
	[image: image25.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ba3
	四层冲孔货架
	1200*500*1600
	[image: image26.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间冲孔板采用1.2mm不锈钢冲孔制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Ba4
	双层工作台
	1800*1000*800
	[image: image27.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	4
	
	
	

	Ba5
	刀具砧板消毒柜
	1200*700*1800
	[image: image28.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作
-电压:220V
-功率:3000W
	台
	1
	
	
	

	
	CA荤素水产粗加工
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ca1
	毛刷机
	1200*800*800
	[image: image29.png]



	适用于:马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等茎类蔬果清洗去皮。
特点:毛刷棍采用尼龙丝材质,耐酸碱耐腐蚀,在
使用过程中,不倒塌,不掉毛,韧性好;符合食品加工
卫生要求;有平,凹凸,软,硬毛刷棍,满足不同物料
整机操作简便,便于清洗,工作效率高,节省大量人
的清洗力。功率：1.5KW/380V.
▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ca2
	农残降解洗菜机
	1500*850*960
	[image: image30.png]



	1、不锈钢外壳、UVO3消毒活性炭技术，喷洗装置、集水槽组成。
2、通过采用物理反应产生臭氧，迅速溶解在水里面，起到清除水中异味，杀菌洁净且不破坏食物的营养成分的作用
▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ca3
	单星水池配水龙头下水器
	1000*800*800+150
	[image: image31.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	3
	
	
	

	Ca4
	双层工作台
	1800*1000*800
	[image: image32.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Ca5
	四层冲孔货架
	1500*500*1600
	[image: image33.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间冲孔板采用1.2mm不锈钢冲孔制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ca6
	多功能切菜机
	1250*600*1300
	[image: image34.png]



	产量：500KG/H材料：304不锈钢；适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状;  叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段，变频控制，操作简单；▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ca7
	洗地龙头
	11米
	[image: image35.png]



	流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭
开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀
喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米
适用于墙壁、天花板或台面下安装
	只
	1
	
	
	

	Ca8
	开水器
	12KW
	[image: image36.png]



	机器外形尺寸 580*548*1675mm
额定功率 12KW
额定电压 380V
接线方式 40A/4mm²/三相四线
出水方式 双热
暖壶限高 420mm
出水量 140L/H
适用人数 40-100人
按键设置 触摸式按键，定时定日期自动开关机功能，避免无效工作时间，可调节水温（可根据客户需要在40-95摄氏度间调节）
内胆材质 食品级不锈钢SUS304，外覆航空级聚酯纤维保温棉，热损失率低
外壳材质 不锈钢SUS304
加热管材质 食品级SUS 800优质合金材质
便捷安装 进水与落水可左右侧面调换，试用各种安装现场
保护方式 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知
防水等级 IPX3
防触电类型 I类
执行标准 GB4706.1-2005；GB4706.36-2014
生产许可证号 苏XK01-302-00055

★提供加热管、水胆的卫生安全性检测报告，食品接触产品安全证书，IP44检验报告，全国工业产品生产许可证，产品制造商属于绿色制造企业（提供2021年度工业和信息化部公示名单截图）（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章））
	台
	1
	
	
	

	Ca9
	绞切肉机
	630*430*800
	[image: image37.png]



	机身以及与肉类接触部件均为优质304不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片400Kg/h,切肉丝200Kg/h,绞肉100Kg/h。防水等级不低于IPX1。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ca10
	尼龙工作台（咖啡色）
	1800*1000*800
	[image: image38.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板采用20mm尼龙材质，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Ca11
	四层冲孔货架
	1500*500*1600
	[image: image39.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间冲孔板采用1.2mm不锈钢冲孔制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ca12
	单星水池配水龙头下水器
	1000*800*800+150
	[image: image40.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Ca13
	单眼料理台配水龙头下水器
	1500*800*800+150
	[image: image41.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ca14
	双眼平台水池配水龙头下水器
	1500*800*800+150
	[image: image42.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ca15
	双层工作台
	1600*800*800+150
	[image: image43.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	
	DA洗碗间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Da1
	双孔收残台连推车
	1500*700*800
	[image: image44.png]



	用材标准：SUS/304-2B不锈钢 
1、台面：304-1.2mm不锈钢
2、层板：304-1.2mm不锈钢
3、侧板：304-1.0mm不锈钢
4、柜门：304-1.0mm，内衬0.5mm不锈钢
5、柜脚：不锈钢调整脚
6、配塑料垃圾桶连车两只
	台
	2
	
	
	

	Da2
	餐具车
	1800*700*800+150
	[image: image45.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配4个万向轮；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	4
	
	
	

	Da3
	单星平台水池配花洒水龙头下水器
	1600*800*800
	[image: image46.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Da4
	大单星浸泡池
	1500*800*800+150
	[image: image47.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Da5
	长龙式洗碗机
	
	[image: image48.png]



	1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。
2、组成部分：入口区、预洗区、清洗区、三道漂洗区、烘干区和出口区。
3、规格：大于4.5米 。
4、洗涤能力：6400碟/小时。
5、最大耗水量：230升/小时。
6、总功率：52.9KW。                                                                            
7、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。                                                                  
8、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。
9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。 
10、进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。
11、光电感应自动检测传送履带，大大降低了机器能耗。
12、三道漂洗节能设计，进一步降低机器的运行成本。
13、清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。
14、内循环环绕热风烘干设计，干燥效果更佳。

★15、依据GB4806.1-2016、GB4806.6-2016、GB4806.7-2016和GB4806.9-2016，需提供长龙机卫生认证证书（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）。

★16、需提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Da6
	不锈钢集气罩
	4800*1200*800
	[image: image49.png]



	采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。★提供第三方机构出具的检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	平方米
	4.8
	
	
	

	Da7
	排烟罩封板
	（4800*2+1200*2）*1000
	[image: image50.png]- |




	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。
	平方米
	12
	
	
	

	Da8
	单眼水池配水龙头下水器
	1000*800*800+150
	[image: image51.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	3
	
	
	

	Da9
	洗地龙头
	11米
	[image: image52.png]



	流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭
开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀
喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米
适用于墙壁、天花板或台面下安装
	只
	1
	
	
	

	Da10
	开水器
	12KW
	[image: image53.png]



	机器外形尺寸 580*548*1675mm
额定功率 12KW
额定电压 380V
接线方式 40A/4mm²/三相四线
出水方式 双热
暖壶限高 420mm
出水量 140L/H
适用人数 40-100人
按键设置 触摸式按键，定时定日期自动开关机功能，避免无效工作时间，可调节水温（可根据客户需要在40-95摄氏度间调节）
内胆材质 食品级不锈钢SUS304，外覆航空级聚酯纤维保温棉，热损失率低
外壳材质 不锈钢SUS304
加热管材质 食品级SUS 800优质合金材质
便捷安装 进水与落水可左右侧面调换，试用各种安装现场
保护方式 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知
防水等级 IPX3
防触电类型 I类
执行标准 GB4706.1-2005；GB4706.36-2014
生产许可证号 苏XK01-302-00055
★提供加热管、水胆的卫生安全性检测报告，食品接触产品安全证书，IP44检验报告，全国工业产品生产许可证，产品制造商属于绿色制造企业（提供2021年度工业和信息化部公示名单截图）

（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章））
	台
	1
	
	
	

	
	EA餐具消毒间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ea1
	双门消毒柜
	1200*630*2000
	[image: image54.png]



	功率： 3250W消毒方式： 热风循环高温消毒外型尺寸：1200*550*1800，功率：220V,4.4KW，容积：760L。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	3
	
	
	

	
	FA备餐间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fa1
	挂墙洗手池配感应龙头及下水器
	500*450*280+100
	[image: image55.png]



	1.材料采用SUS/304-2B不锈钢板，台面厚度为1.0mm
2.斗厚度为1.0mm，池深200mm。▲提供食品接触安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Fa2
	手部消毒机
	感应
	[image: image56.png]



	感应式
	台
	1
	
	
	

	Fa3
	挂衣钩
	1.2米
	[image: image57.png]



	金属材质
	支
	1
	
	
	

	Fa4
	孔眼保温台
	1800*1200*800
	[image: image58.png]yoo Aot




	采用SUS/304不锈钢板，台面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板，余板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板，管料采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚，电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水报警功能，有接排水功能，▲加热方式为箱底电热板式，水箱一体成型，方便清洁及安全。▲须提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	4
	
	
	

	Fa5
	份数盘
	
	[image: image59.png]



	采用SUS304/2不锈钢拉丝板，δ=1.2mm。
	只
	16
	
	
	

	Fa6
	保温汤桶车
	700*700*800
	[image: image60.png]



	台面：采用*SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
侧板：采用*SUS304不锈钢板,不锈钢板厚度1.0mm；
衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；
电压/功率：220V 3KW; 电加热。
台脚：配4个万向轮
	台
	4
	
	
	

	Fa7
	汤桶矮架
	1000*600*200
	[image: image61.png]



	立柱采用φ50δ=1.2mm，横通38×38/δ=1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	4
	
	
	

	Fa8
	留样冰箱（带锁）
	300L
	[image: image62.png]



	产品通过ISO9001国际质量体系认证和3C认证，优质304不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门：配加重调节脚，温度+5℃~-5℃：功率：550W/220V。内置全铜管采用压缩机
	台
	1
	
	
	

	Fa9
	蒸包炉
	650*650*670
	[image: image63.png]



	采用SUS/304不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.2mm
2.侧板、背板、前封板均采用厚度为1.2mm不锈钢板
3.380V/9KW
4.承力架采用镀锌4#角钢
5.炉脚采用Φ51mm不锈钢管
6.配四只可调节重力脚
	台
	2
	
	
	

	Fa10
	不锈钢集气罩
	1800*1000*550
	[image: image64.png]



	采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。★提供第三方机构出具的检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	平方米
	1.8
	
	
	

	Fa11
	排烟罩封板
	（1800+1000*2）*1000
	[image: image65.png]= |




	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。
	平方米
	2.8
	
	
	

	Fa12
	空调（柜式）
	5匹
	[image: image66.png]



	
	台
	1
	
	
	

	
	GA更衣室
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ga1
	四门更衣柜
	900*450*1800
	[image: image67.png]



	厂制品/采用304-2B不锈钢拉丝板，δ=1.0mm，加挂衣杆带锁，门板内侧加装多功能钩及多功能盒。
	台
	4
	
	
	

	Ga2
	洗手池配感应龙头下水器
	500*450*280+100
	[image: image68.png]



	1.材料采用SUS/304-2B不锈钢板，台面厚度为1.0mm
2.斗厚度为1.0mm，池深200mm。▲提供食品接触安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Ga3
	吊扇
	三叶
	[image: image69.png]



	采用双轴承设计，上下双重稳定，内部采用优质润滑油脂，让机芯运行更安静。电机内使用优质线圈，损耗小动力大。
	台
	2
	
	
	

	
	HA主副食库
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ha1
	四层货架
	1200*500*1600
	[image: image70.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间平板采用1.2mm不锈钢板制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	6
	
	
	

	Ha2
	米面架
	1000*600*200
	[image: image71.png]



	立柱采用φ50δ=1.2mm，横通38×38/δ=1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	10
	
	
	

	
	IA收货
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ia1
	电子秤
	150kg
	[image: image72.png]



	1、精确度达到6000e，提供双量程和双精度设计的秤
2、对于多种的应用都易于校准
3、抗腐蚀的秤台
4、承载器材质：1、镀锌钢；2、不锈钢
5、为保护传感器集成了超载保护功能
6、即使当使用经常粗糙操作，也能提供长期的精确度以及抗磨力
7、可适用于极端环境条件下
8、防水等级IP68
	台
	1
	
	
	

	Ia2
	平板推车
	1200*500*150
	[image: image73.png]I,




	采用304-2B不锈钢拉丝板，层板δ=1.2mm，把手δ=1.2mm，冷弯，车架采用国标40×40×40不锈钢角钢，防锈喷涂处理，脚轮采用易得力4寸静音脚轮，两只带刹车制。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	辆
	12
	
	
	

	
	JA排烟系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ja1
	管道（大灶区）
	800*600
	[image: image74.png]



	采用优质不锈钢，厚度为1.0mm。
	平方米
	100
	
	
	

	Ja2
	管道（蒸制区）
	600*500
	[image: image75.png]



	采用优质不锈钢，厚度为1.0mm。
	平方米
	50
	
	
	

	Ja3
	管道（洗碗间）
	600*450
	[image: image76.png]



	采用优质不锈钢，厚度为1.0mm。
	平方米
	80
	
	
	

	Ja4
	管道（明档）
	300*300
	[image: image77.png]



	采用优质不锈钢，厚度为1.0mm。
	平方米
	20
	
	
	

	Ja5
	风柜
	11kw
	[image: image78.png]



	功率：11KW   风压：1000-1200Pa
2、风量：45000-50000m3/h
3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色；
4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心,
5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装；
6、风机轴承：采用高密度品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 
7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏；
8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统；
★9、风机投标人或制造商需提供“5星售后服务认证证书”（认证范围包含通风设备）（提供国家认监委证书查询系统证明）

（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ja6
	油烟净化器
	配套11kw风柜
	[image: image79.png]



	1、风量：40000m³/h
2、净化率：≥95%
3、设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。电场风速≤5m/s。
4、内部静电电场采用304不锈钢框架，高低压一体式结构，阴阳极板均采用不锈钢或高强度铝合金材质，板材厚度≥1.0MM。收集器同极极板间距不大于8mm。电离区提供≥13Kv以上的高压，收集区提供≥6.5Kv。
5、前置蜂窝铝质初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤；
6、净化效果达到环保监管部门要求。产品通过中国环保产品认证，需提供相关证书，设备安全性能好，具备开门断电功能。
7、设备电源具备灭弧功能、多次闪络放电保护、短路保护、高压开路保护等安全保护功能，并提供相关检测报告。
8、需要安装实时在线监控系统，可接入政府环保监管部门实时监控系统平台，用户可以通过手机APP或PC端，实时在线查询设备运行状态。此设备具有自动清洗功能
▲9、油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）并提供CE认证证书；
▲10、油烟净化器生产企业通过《清洁行业经营服务规范》和《清洁行业企业资质评价体系》标准并取得证书；
▲11、油烟净化器具备CCEP中国环境保护产品认证证书
▲12、油烟净化器具备中国质量认证中心出具的中国环保产品认证证书
▲13、油烟净化器投标人或制造商具有“5星售后服务认证证书（认证范围包含环保设备或空气净化设备）”（提供国家认监委证书查询系统证明），
（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ja7
	油烟净化器多功能控制开关
	
	
	1、开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。
2、油烟分离盘工作指示：当油烟分离盘工作时，具有“除油”光标显示。
3、高压电源工作指示：当高压电源工作时，具有“除烟”“除味”光标显示。
4、设定清洗周期：通过按“设定”键，进入清洗周期程序设定，可根据油烟实际工况，人工设置油烟机清洗周期，最高1000小时。
5、独立加减按键：能够通过按功能键设定清洗时间。
6、重启计时：完成清洗后，通过按“重启计时”键，重新倒计时。
7、排烟提示：能通过按功能键单独启动抽风风机。
8、净化效率提示：具有净化效率显示，并实时显示当前净化等级。
9、高压电源输出保护：当电源出现开路、短路、闪路、过温、过流现象时，电源系统主动停止高压输出，保护电源。
10、清洗液低位提示：当清洗液到使用极限时，控制系统有显示标识。
	台
	1
	
	
	

	Ja8
	风柜
	7.5kw
	[image: image80.png]



	功率：7.5KW   风压：1000-1200Pa
2、风量：45000-50000m3/h
3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色；
4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心,
5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装；
6、风机轴承：采用高密度品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 
7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏；
8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统；
★9、风机投标人或制造商需提供“5星售后服务认证证书”（认证范围包含通风设备）（提供国家认监委证书查询系统证明）

（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Ja9
	轴流风机
	3号
	[image: image81.png]



	处理风量：4500m³/h
电量:2.5KW/380V
	台
	1
	
	
	

	Ja10
	风机控制箱
	11kw
	[image: image82.png]



	功率：11kw
1、智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；
2、电气原件：施耐德、西门子、ABB。
3、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。
4、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；
5、不锈钢拉丝箱体，
6、多模式控制功能，可随时切换；具有一键静音功能；
	台
	1
	
	
	

	Ja11
	风机控制箱
	7.5kw
	[image: image83.png]



	功率：7.5kw
1、智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；
2、电气原件：施耐德、西门子、ABB。
3、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。
4、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；
5、不锈钢拉丝箱体，
6、多模式控制功能，可随时切换；具有一键静音功能；
	台
	2
	
	
	

	Ja12
	弯头
	配套
	[image: image84.png]



	排烟风管主材选用优质不锈钢板，厚度GB1.0mm（±国标)
	只
	8
	
	
	

	Ja13
	变头
	配套
	[image: image85.png]



	排烟风管主材选用优质不锈钢板，厚度GB1.0mm（±国标)
	只
	4
	
	
	

	Ja14
	法兰支架
	配套
	
	标准
	副
	30
	
	
	

	Ja15
	风机减震器
	
	
	10#槽钢制作，做二遍防锈处理，底部配弹簧减震器四只。
	套
	3
	
	
	

	Ja16
	墙面打孔费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	Ja17
	垃圾清运费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	Ja18
	辅助材料
	
	
	膨胀螺丝、吊筋、角钢、固定三角架等
	项
	1
	
	
	

	
	KA新风系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ka1
	水凝新风机
	4.5KW
	[image: image86.png]



	标准型,材料：镀锌板,槽钢底架，电机下置，采用优质电机。
	项
	1
	
	
	

	Ka2
	送风风管
	600*600
	[image: image87.png]



	采用SUS304不锈钢，厚度为1.2mm。
	平方米
	50
	
	
	

	Ka3
	消音箱
	1200*760*760
	
	蜂巢式阻性消声器主要是把多孔板与玻璃吸音棉按一定方向在管道中排列，当声波进入消声器时，一部分声能在多孔吸声材料的孔隙中摩擦而转化成热能消散掉，使通过消声器的声波减弱。该多孔板消声器采用金属结构，构造简单，体积小，防火性能好，广泛用于离心风机、风柜的消声降噪。
	只
	1
	
	
	

	Ka4
	风刀口
	600*600
	[image: image88.png]



	1、选用SUS304不锈钢板，厚度GB0.8mm（±国标)
2、激光切割，一次成型，隔绝厨房热量外泄。
	只
	2
	
	
	

	Ka5
	弯头
	配套
	[image: image89.png]



	排烟风管主材选用优质不锈钢板，厚度GB1.0mm（±国标)
	只
	2
	
	
	

	Ka6
	变头
	配套
	[image: image90.png]



	排烟风管主材选用优质不锈钢板，厚度GB1.0mm（±国标)
	只
	1
	
	
	

	Ka7
	法兰支架
	
	
	标准
	副
	30
	
	
	

	Ka8
	墙面打孔费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	Ka9
	垃圾清运费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	
	LA其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	La1
	地沟盖板
	580*300
	[image: image91.png]



	面板采用SUS/304-2B不锈钢板材，厚度为2.5mm，一次冲压成型，防鼠·防滑。
	米
	50
	
	
	

	La2
	灭蝇灯
	660*128*380
	[image: image92.png]



	工作方式：粘捕式
额定功率：0.008KW
覆盖面积：30-50
额定电压：220V-50HZ
灯管型号：BINMU/T5 8W BL
材料等级：ABS阻燃材料
	只
	7
	
	
	

	La3
	消毒灯
	920*130*80
	[image: image93.png]



	电压:220V
功率:100W
	只
	5
	
	
	

	La4
	三角阀
	
	
	
	只
	80
	
	
	

	La5
	仓库通风系统
	
	[image: image94.png]



	换气次数不低于每小时12次
	套
	1
	
	
	

	La6
	保洁费
	
	
	安装结束后保洁
	项
	1
	
	
	

	La7
	净餐具杀菌推车
	定制
	[image: image95.png]



	台面：采用SUS/304不锈钢板厚度1.2mm；
侧板：采用SU304不锈钢板,不锈钢板厚度1.0mm；
衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；
电压/功率：220V 0.5KW; 紫外线消毒。
台脚：配4个万向轮
	辆
	6
	
	
	

	La8
	沉渣井
	300*300*250
	[image: image96.png]



	采用SUS/304-2B不锈钢板材，厚度为2.0mm，一次冲压成型。
	只
	1
	
	
	

	La9
	安装辅材
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	La10
	安装人力费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	La11
	运费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	La12
	不锈钢学生餐盘
	6格
	[image: image97.png]



	采用SUS/304不锈钢板厚度1.5mm；

▲提供食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书。

（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	只
	1200
	
	
	

	La15
	空调

（挂机）
	1.5匹
	[image: image98.png]



	
	套
	1
	
	
	

	La16
	办公座椅
	
	[image: image99.png]



	实木材质
	套
	4
	
	
	

	La17
	电脑
	
	[image: image100.png]



	
	套
	4
	
	
	

	La18
	打印机
	台式
	[image: image101.png]o

I




	
	台
	2
	
	
	

	8
	55寸信息屏
	
	[image: image102.png]



	
1.显示电子菜品，用户可以直观看照片菜品照片来挑选美食（电子菜品显示菜品价格，名称等）
	台
	4
	
	
	

	
	二层
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AB热厨间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ab1
	双眼大锅灶配80大灶
	2200*1200*800+400
	[image: image103.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板,炉台面板采用，δ=1.5mm，炉面与炉架间嵌衬防火保温隔热材料,背面覆δ=2镀锌板，炉架台面与炉面板间采用螺柱连接，炉身前、侧板及炉背板采用，δ=1.2；炉头采用鼓风式节能静音炉头，配置余热回收循环系统，▲符合GB 30531-2014<《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热负荷；小于22；热效率大于100/1级，提供检测报告（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）； 所有炉灶须安装息火保护装置，▲本设备5分钟内能循环提供70℃热水，▲符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测规定，提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ab2
	单眼大锅灶配80大灶
	1100×1200×800
	[image: image104.png]



	拆装、搬运、调试
	台
	2
	
	
	利用原有设备

	Ab3
	炉拼台
	400*1200*800+400
	[image: image105.png]



	为SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用1.2mm不锈钢板制作，配1.2mm不锈钢加强筋，▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Ab4
	单眼大锅灶配80大灶
	1100×1200×800
	[image: image106.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板,炉台面板采用，δ=1.5mm，炉面与炉架间嵌衬防火保温隔热材料,背面覆δ=2镀锌板，炉架台面与炉面板间采用螺柱连接，炉身前、侧板及炉背板采用，δ=1.2；炉头采用鼓风式节能静音炉头，配置余热回收循环系统，▲符合GB 30531-2014<《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热负荷；小于22；热效率大于100/1级，提供检测报告（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）； 所有炉灶须安装息火保护装置，▲本设备5分钟内能循环提供70℃热水，▲符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测规定，提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ab5
	单头矮汤炉
	550*700*500+250
	[image: image107.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，侧板、灶面板为1.2mm不锈钢拉丝板，其它面应采用1.2mm不锈钢，骨架应采用4#角钢制作，不锈钢可调节承力脚。设熄火保护装置▲提供权威机构（通过CNAS或CMA认证）依据GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》出具的矮仔炉热效率≥50%的报告，投标产品与报告一致。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Ab6
	双层工作台
	1800*1000*800
	[image: image108.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	3
	
	
	

	Ab7
	四层冲孔货架
	1500*550*1800
	[image: image109.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间冲孔板采用1.2mm不锈钢冲孔制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	利用原有设备

	Ab8
	地架
	1200*500*200
	[image: image110.png]



	立柱采用φ50δ=1.2mm，横通38×38/δ=1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Ab9
	工具消毒柜
	1200*500*1800
	[image: image111.png]



	▲采用SUS/304不锈钢；
工具组合消毒柜  消毒方式：中温烘干；            
电源：3KW/220V
	台
	1
	
	
	

	Ab10
	不锈钢集成烟罩
	7300*1400*800
	[image: image112.png]



	采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。★提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	平方米
	10.22
	
	
	

	Ab11
	排烟罩封板
	7300*1000
	[image: image113.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。
	平方米
	7.3
	
	
	

	Ab12
	封墙板
	7300*2000
	[image: image114.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。
	平方米
	14.6
	
	
	

	Ab13
	电热水机
	72kw
	[image: image115.png]



	▲采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、产蒸汽速度快、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。水量：2.4t\H电：380V/72KW
	台
	1
	
	
	

	Ab15
	灭火系统
	配套烟罩
	[image: image116.png]



	根据食用油特性，当温度达到燃点（363  度左右），油锅油便开始燃烧，短时间温度可迅速达到 400 度以上；                                                                                   ★2、主控板通过GB/T 2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检测标准（须提供有资质的第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告复印件）。★3、厨房灭火装置一体式声光报警须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2016、GB16838-2005的检测依据。（须提供有资质的第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告复印件）。灭火剂管道组件（药剂管道、三通、弯头、喷头、保护帽）通过GB/T 1771-2007中性盐雾试验抗热老化试验。（须提供有资质的第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告复印件）自动灭火装置喷嘴帽通过GB/T 3512-2014、GB/T 528-2009检测依据，提供拉伸强度、断裂伸长率、热老化试验报告。（须提供有资质的第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告复印件）★4、自动灭火装置喷嘴帽需要满足ROHS6项有毒有害物质检测（铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴 联苯(PBB) RoHS指令限制使用以下六类有害物质），检测结果需未检出。（须提供有资质的第三方有权机构出具的带有CNAS标志的检验报告复印件）
（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	套
	1
	
	
	

	
	BB蒸饭间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bb1
	单眼水池配水龙头下水器
	1200*700*800+150
	[image: image117.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Bb2
	双层工作台
	1300*700*800+150
	[image: image118.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Bb3
	洗米机
	100kg
	[image: image119.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果
	台
	1
	
	
	

	Bb4
	双门蒸饭箱
	24盘
	[image: image120.png]



	拆装、搬运、调试
	台
	1
	
	
	利用原有设备

	Bb5
	单门蒸饭箱
	12盘
	[image: image121.png]



	拆装、搬运、调试
	台
	4
	
	
	利用原有设备

	Bb6
	不锈钢集气罩
	7300*1200*800
	[image: image122.png]- |




	采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。★提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	平方米
	8.76
	
	
	

	Bb7
	排烟罩封板
	7300*1000
	[image: image123.png]i




	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。
	平方米
	7.3
	
	
	

	
	CB切配间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cb1
	地架
	1200*500*200
	[image: image124.png]



	立柱采用φ50δ=1.2mm，横通38×38/δ=1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Cb2
	双眼水池配水龙头下水器
	1500*700*800+150
	[image: image125.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Cb3
	刀具砧板消毒柜
	1200*700*1800
	[image: image126.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作
-电压:220V
-功率:3000W
	台
	1
	
	
	

	Cb4
	四层冲孔货架
	1200*500*1600
	[image: image127.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间冲孔板采用1.2mm不锈钢冲孔制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Cb5
	双层工作台
	1800*1000*800
	[image: image128.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	4
	
	
	

	
	DB荤素水产粗加工
	
	
	
	
	
	
	
	

	Db1
	毛刷机
	1200*800*800
	[image: image129.png]



	适用于:马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等茎类蔬果清洗去皮。
特点:毛刷棍采用尼龙丝材质,耐酸碱耐腐蚀,在
使用过程中,不倒塌,不掉毛,韧性好;符合食品加工
卫生要求;有平,凹凸,软,硬毛刷棍,满足不同物料
整机操作简便,便于清洗,工作效率高,节省大量人
的清洗力。功率：1.5KW/380V.
▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Db2
	单星水池配水龙头下水器
	1000*800*800+150
	[image: image130.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	4
	
	
	

	Db3
	农残降解洗菜机
	1500*850*960
	[image: image131.png]



	1、不锈钢外壳、UVO3消毒活性炭技术，喷洗装置、集水槽组成。
2、通过采用物理反应产生臭氧，迅速溶解在水里面，起到清除水中异味，杀菌洁净且不破坏食物的营养成分的作用
▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Db4
	双眼平台水池配水龙头下水器
	1500*800*800+150
	[image: image132.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Db5
	单孔收残台
	950*800*800+150
	[image: image133.png]



	面板、层板采用SUS304/2B不锈钢板，板厚1.2mm厚；拉撑、横撑、立腿连接，坚固结实，连接处用氩弧焊接，焊后打磨，抛光保证光滑平整。
	台
	2
	
	
	

	Db6
	单眼料理台配水龙头下水器
	1500*800*800+150
	[image: image134.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.2mm，槽身δ=1.2mm，背板δ=1.0mm，通脚φ50mmδ=1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ=1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Db7
	尼龙工作台（咖啡色）
	1800*1000*800
	[image: image135.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板采用20mm尼龙材质，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Db8
	双层工作台
	1800*1000*800
	[image: image136.png]



	整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Db9
	四层冲孔货架
	1500*500*1600
	[image: image137.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间冲孔板采用1.2mm不锈钢冲孔制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Db10
	洗地龙头
	11米
	[image: image138.png]



	流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭
开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀
喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米
适用于墙壁、天花板或台面下安装
	只
	1
	
	
	

	Db11
	开水器
	12KW
	[image: image139.png]



	机器外形尺寸 580*548*1675mm
额定功率 12KW
额定电压 380V
接线方式 40A/4mm²/三相四线
出水方式 双热
暖壶限高 420mm
出水量 140L/H
适用人数 40-100人
按键设置 触摸式按键，定时定日期自动开关机功能，避免无效工作时间，可调节水温（可根据客户需要在40-95摄氏度间调节）
内胆材质 食品级不锈钢SUS304，外覆航空级聚酯纤维保温棉，热损失率低
外壳材质 不锈钢SUS304
加热管材质 食品级SUS 800优质合金材质
便捷安装 进水与落水可左右侧面调换，试用各种安装现场
保护方式 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知
防水等级 IPX3
防触电类型 I类
执行标准 GB4706.1-2005；GB4706.36-2014
生产许可证号 苏XK01-302-00055
★提供加热管、水胆的卫生安全性检测报告，食品接触产品安全证书，IP44检验报告，全国工业产品生产许可证，产品制造商属于绿色制造企业（提供2021年度工业和信息化部公示名单截图）（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Db12
	绞切肉机
	
	[image: image140.png]



	机身以及与肉类接触部件均为优质304不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片400Kg/h,切肉丝200Kg/h,绞肉100Kg/h。防水等级不低于IPX1。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Db13
	多功能切菜机
	
	[image: image141.png]



	产量：500KG/H材料：304不锈钢；适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状;  叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段，变频控制，操作简单；▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Db14
	DB餐具消毒间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Db15
	双门消毒柜
	1200*630*2000
	[image: image142.png]



	功率： 3250W消毒方式： 热风循环高温消毒外型尺寸：1200*550*1800，功率：220V,4.4KW，容积：760L。★须提供符合二星级消毒柜要求的检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	3
	
	
	

	
	EB备餐间
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eb1
	挂墙洗手池配感应龙头及下水器
	500*450*280+100
	[image: image143.png]



	1.材料采用SUS/304-2B不锈钢板，台面厚度为1.0mm
2.斗厚度为1.0mm，池深200mm。▲提供食品接触安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Eb2
	手部消毒机
	感应
	[image: image144.png]



	感应式
	台
	1
	
	
	

	Eb3
	挂衣钩
	1.2米
	[image: image145.png]P P




	
	支
	1
	
	
	

	Eb4
	孔眼保温台
	1800*1200*800
	[image: image146.png]



	采用SUS/304不锈钢板，台面板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板，余板采用1.0mm厚不锈钢磨砂板，管料采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚，电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水报警功能，有接排水功能，▲加热方式为箱底电热板式，水箱一体成型，方便清洁及安全。▲须提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	4
	
	
	

	Eb5
	份数盘
	
	[image: image147.png]



	采用SUS304/2不锈钢拉丝板，δ=1.2mm，▲提供食品接触安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	只
	16
	
	
	

	Eb6
	保温汤桶车
	700*700*800
	[image: image148.png]



	台面：采用*SUS304不锈钢板厚度1.2mm；
侧板：采用*SUS304不锈钢板,不锈钢板厚度1.0mm；
衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；
电压/功率：220V 3KW; 电加热。
台脚：配4个万向轮
	台
	4
	
	
	

	Eb7
	留样冰箱（带锁）
	300L
	[image: image149.png]



	产品通过ISO9001国际质量体系认证和3C认证，优质304不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门：配加重调节脚，温度+5℃~-5℃：功率：550W/220V。工程款内置全铜管采用压缩机
	台
	1
	
	
	

	Eb8
	汤桶矮架
	1000*600*200
	[image: image150.png]



	立柱采用φ50δ=1.2mm，横通38×38/δ=1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	4
	
	
	

	Eb9
	蒸包炉
	650*650*670
	[image: image151.png]-




	采用SUS/304不锈钢整体拉伸台面，厚度为1.2mm
2.侧板、背板、前封板均采用厚度为1.2mm不锈钢板
3.380V/9KW
4.承力架采用镀锌4#角钢
5.炉脚采用Φ51mm不锈钢管
6.配四只可调节重力脚
	台
	2
	
	
	

	Eb10
	不锈钢集气罩
	1800*1000*550
	[image: image152.png]



	采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。★提供检测报告。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	平方米
	1.8
	
	
	

	Eb11
	排烟罩封板
	（1800+1000*2）*1000
	[image: image153.png]



	采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。
	平方米
	2.8
	
	
	

	Eb12
	空调（柜式）
	3匹
	[image: image154.png]



	
	台
	2
	
	
	

	
	FB更衣室
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fb1
	四门更衣柜
	900*450*1800
	[image: image155.png]



	厂制品/采用304-2B不锈钢拉丝板，δ=1.0mm，加挂衣杆带锁，门板内侧加装多功能钩及多功能盒。
	台
	4
	
	
	

	Fb2
	洗手池配感应龙头下水器
	500*450*280+100
	[image: image156.png]



	1.材料采用SUS/304-2B不锈钢板，台面厚度为1.0mm
2.斗厚度为1.0mm，池深200mm。▲提供食品接触安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	Fb3
	吊扇
	三叶
	[image: image157.png]



	采用双轴承设计，上下双重稳定，内部采用优质润滑油脂，让机芯运行更安静。电机内使用优质线圈，损耗小动力大。
	台
	2
	
	
	

	
	GB保管室
	
	
	
	
	
	
	
	

	GB1
	四层货架
	1200*500*1600
	[image: image158.png]



	主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间平板采用1.2mm不锈钢板制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。▲提供食品接触产品安全认证证书。（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	2
	
	
	

	
	HB排烟系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hb1
	管道（烹饪区）
	800*650
	[image: image159.png]



	采用优质不锈钢，厚度为1.0mm。
	平方米
	110
	
	
	

	Hb2
	管道（蒸制区）
	600*500
	[image: image160.png]



	采用优质不锈钢，厚度为1.0mm。
	平方米
	50
	
	
	

	Hb3
	管道（明档）
	300*300
	[image: image161.png]



	采用优质不锈钢，厚度为1.0mm。
	平方米
	20
	
	
	

	Hb4
	风柜
	11kw
	[image: image162.png]



	1、功率：11KW   风压：1000-1200Pa
2、风量：45000-50000m3/h
3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色；
4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心,
5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装；
6、风机轴承：采用高密度品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 
7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏；
8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统；
★9、风机投标人或制造商需提供“5星售后服务认证证书”（认证范围包含通风设备）（提供国家认监委证书查询系统证明）（检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Hb5
	油烟净化器
	配套11kw风柜
	[image: image163.png]



	风量：40000m³/h
2、净化率：≥95%
3、设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。电场风速≤5m/s。
4、内内部静电电场采用304不锈钢框架，高低压一体式结构，阴阳极板均采用不锈钢或高强度铝合金材质，板材厚度≥1.0MM。收集器同极极板间距不大于8mm。电离区提供≥13Kv以上的高压，收集区提供≥6.5Kv。
5、前置蜂窝铝质初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤；
6、净化效果达到环保监管部门要求。产品通过中国环保产品认证，需提供相关证书，设备安全性能好，具备开门断电功能。
7、设备电源具备灭弧功能、多次闪络放电保护、短路保护、高压开路保护等安全保护功能，并提供相关检测报告。
8、需要安装实时在线监控系统，可接入政府环保监管部门实时监控系统平台，用户可以通过手机APP或PC端，实时在线查询设备运行状态。此设备具有自动清洗功能
★9、油烟净化器须符合国家规范“饮食业油烟排放标准”（GB18483—2001）并提供CE认证证书；油烟净化器生产企业通过《清洁行业经营服务规范》和《清洁行业企业资质评价体系》标准并取得证书；

★10、油烟净化器具备CCEP中国环境保护产品认证证书，油烟净化器具备中国质量认证中心出具的中国环保产品认证证书油烟净化器投标人或制造商具有“5星售后服务认证证书（认证范围包含环保设备或空气净化设备）”（提供国家认监委证书查询系统证明）（以上检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Hb6
	油烟净化器多功能控制开关
	
	
	1、开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。
2、油烟分离盘工作指示：当油烟分离盘工作时，具有“除油”光标显示。
3、高压电源工作指示：当高压电源工作时，具有“除烟”“除味”光标显示。
4、设定清洗周期：通过按“设定”键，进入清洗周期程序设定，可根据油烟实际工况，人工设置油烟机清洗周期，最高1000小时。
5、独立加减按键：能够通过按功能键设定清洗时间。
6、重启计时：完成清洗后，通过按“重启计时”键，重新倒计时。
7、排烟提示：能通过按功能键单独启动抽风风机。
8、净化效率提示：具有净化效率显示，并实时显示当前净化等级。
9、高压电源输出保护：当电源出现开路、短路、闪路、过温、过流现象时，电源系统主动停止高压输出，保护电源。
10、清洗液低位提示：当清洗液到使用极限时，控制系统有显示标识。
	台
	1
	
	
	

	Hb7
	风柜
	7.5kw
	[image: image164.png]



	功率：11KW   风压：1000-1200Pa
2、风量：45000-50000m3/h
3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色；
4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心,
5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装；
6、风机轴承：采用高密度品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 
7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏；
8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统；
★9、风机投标人或制造商需提供“5星售后服务认证证书”（认证范围包含通风设备）（提供国家认监委证书查询系统证明）

（以上检测报告或证书提供复印件加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	Hb8
	轴流风机
	3号
	[image: image165.png]



	处理风量：4500m³/h
电量:2.5KW/380V
	台
	1
	
	
	

	Hb9
	风机控制箱
	11kw
	[image: image166.png]



	功率：11kw
1、智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；
2、电气原件：施耐德、西门子、ABB。
3、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。
4、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；
5、不锈钢拉丝箱体，
6、多模式控制功能，可随时切换；具有一键静音功能；
	台
	1
	
	
	

	Hb10
	风机控制箱
	7.5kw
	[image: image167.png]



	功率：7.5kw
1、智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；
2、电气原件：施耐德、西门子、ABB。
3、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。
4、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；
5、不锈钢拉丝箱体，
6、多模式控制功能，可随时切换；具有一键静音功能；
	台
	1
	
	
	

	Hb11
	弯头
	配套
	[image: image168.png]


[image: image169.png]



	排烟风管主材选用优质不锈钢板，厚度GB1.0mm（±国标)
	只
	6
	
	
	

	Hb12
	变头
	配套
	[image: image170.png]



	排烟风管主材选用优质不锈钢板，厚度GB1.0mm（±国标)
	只
	3
	
	
	

	Hb13
	法兰支架
	
	
	标准
	副
	20
	
	
	

	Hb14
	风机减震器
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	Hb15
	墙面打孔费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	Hb16
	垃圾清运费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	Hb17
	辅助材料
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	
	JB新风系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jb1
	水凝新风机
	4.5KW
	[image: image171.png]



	标准型,材料：镀锌板,槽钢底架，电机下置，采用优质电机。
	项
	1
	
	
	

	Jb2
	送风风管
	600*600
	[image: image172.png]



	采用SUS304不锈钢，厚度为1.2mm。
	平方米
	50
	
	
	

	Jb3
	消音箱
	1200*760*760
	
	蜂巢式阻性消声器主要是把多孔板与玻璃吸音棉按一定方向在管道中排列，当声波进入消声器时，一部分声能在多孔吸声材料的孔隙中摩擦而转化成热能消散掉，使通过消声器的声波减弱。该多孔板消声器采用金属结构，构造简单，体积小，防火性能好，广泛用于离心风机、风柜的消声降噪。
	只
	1
	
	
	

	Jb4
	风刀口
	600*600
	[image: image173.png]



	1、选用SUS304不锈钢板，厚度GB0.8mm（±国标)
2、激光切割，一次成型，隔绝厨房热量外泄。
	只
	2
	
	
	

	Jb5
	弯头
	配套
	[image: image174.png]



	排烟风管主材选用优质不锈钢板，厚度GB1.0mm（±国标)
	只
	2
	
	
	

	Jb6
	变头
	配套
	[image: image175.png]



	排烟风管主材选用优质不锈钢板，厚度GB1.0mm（±国标)
	只
	1
	
	
	

	Jb7
	法兰支架
	
	
	标准
	副
	30
	
	
	

	Jb8
	墙面打孔费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	Jb9
	垃圾清运费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	
	KB其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kb1
	地沟盖板
	
	[image: image176.png]



	面板采用SUS/304-2B不锈钢板材，厚度为2.5mm，一次冲压成型，防鼠·防滑。
	米
	80
	
	
	

	Kb2
	灭蝇灯
	
	[image: image177.png]



	工作方式：粘捕式
额定功率：0.008KW
覆盖面积：30-50
额定电压：220V-50HZ
灯管型号：BINMU/T5 8W BL
材料等级：ABS阻燃材料
	只
	8
	
	
	

	Kb3
	消毒灯
	
	
	电压:220V
功率:100W
	只
	5
	
	
	

	Kb4
	三角阀
	
	
	
	只
	80
	
	
	

	Kb5
	饮食业油水分离装置
	
	
	采用SUS/304-2B不锈钢板材，厚度为2.0mm。
	台
	2
	
	
	

	Kb6
	保洁费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	Kb7
	安装辅材
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	Kb8
	安装人力费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	Kb9
	运费
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	
	LB其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lb1
	斩肉墩
	Φ500
	
	砧板系列产品取材浑然天成，无补丁、粘贴、人工上色等掩盖菜板裂痕的行为。菜板纹理清晰、卫生耐用,厚度：5cm
	块
	2
	
	
	

	Lb2
	切菜刀
	
	
	材质：特种不锈钢，已经热处理
规格：刀长：30cm，刀厚 ：1.8cm，高长:9cm，重量约：400g
	个
	6
	
	
	

	Lb3
	斩骨刀
	
	
	1、适用斩切排骨、鸡、鹅、鸭等中、小类骨头食物
2、 斩切时宜直起直落，不可左右摇摆，以免损坏刃口
3、 刀体采用优质不锈钢制作，经特殊淬硬处理，刃口锋利、耐用
4、刀柄选用高强度ABS工程塑料，凤凰造型，人性化设计，符合人体工程学原理
5、  整体造型简洁线条流畅，做工精细，手感舒适
	个
	4
	
	
	

	Lb4
	塑料菜板
	500X400X20/绿色6块，红色2块，蓝色2块
	
	无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁、韧性强等因素；成品多用在水产品加工和肉类食品的切割加工使用,厚度:2cm
	个
	10
	
	
	

	Lb5
	不锈钢打菜勺
	6两
	
	不锈钢材质
	个
	16
	
	
	

	Lb6
	塑料菜筐（新料）
	中号/红色/绿色/蓝色
	
	采用全新的HDPE高密度抗冲击聚乙稀一次性注塑而成，没有任何废料及石膏成份，光泽度高，手感好，使用周期长其优点：美观、质轻、防滑、防霉、抗冲击易冲洗不助燃,耐寒﹑耐热﹑耐磨耐压耐酸﹑耐碱﹑耐腐
	个
	16
	
	
	

	Lb7
	塑料垃圾桶
	中号
	
	采用高密度聚乙烯，按国际统一标准设计生产一次注塑成型。原料中，加入抗紫外线剂，不易褪色。产品无毒无味，无钉无刺，耐酸碱，防霉变，防潮，防蛀，无须修理，可循环利用。符合国际环卫设备发展趋势，具有抗强压，抗冲击，密封式存放、方便移动等特点
	个
	8
	
	
	

	Lb8
	不锈钢盆
	φ80
	
	不锈钢材质
	个
	10
	
	
	

	Lb9
	不锈钢盆
	φ60
	
	不锈钢材质
	个
	10
	
	
	

	Lb10
	不锈钢提桶
	φ30　
	
	不锈钢材质
	个
	10
	
	
	

	Lb11
	塑料周转箱
	500X650
	
	100%高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀,耐压，耐用，耐冲击,无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染,经济，环保，便捷，卫生，安全,可回收等。质轻，平滑，使用寿命长，整体性能好，美观大方。桶身、箱口及底部特别加固，可相互套叠，方便运输，节省空间与费用
	个
	10
	
	
	

	Lb12
	不锈钢方盘
	600X400X40
	
	不锈钢制作，,厚度：0.8mm
	只
	20
	
	
	

	Lb13
	不锈钢桶
	φ500
	
	不锈钢制作，厚度：1.0mm
	只
	10
	
	
	

	Lb14
	广式水勺
	4斤
	
	不锈钢制作
	把
	10
	
	
	

	Lb15
	打汤勺
	8两
	
	不锈钢制作
	把
	8
	
	
	

	Lb16
	漏勺
	30cm
	
	不锈钢制作
	把
	10
	
	
	

	Lb17
	饭勺
	
	
	不锈钢制作
	把
	16
	
	
	

	Lb18
	洗米箩
	20KG
	
	不锈钢制作
	只
	10
	
	
	

	Lb19
	铲刀头连木柄
	18#
	
	不锈钢制作
	把
	12
	
	
	

	Lb20
	刨刀
	小号
	
	刀片:采用不锈钢制作;手柄：采用工程塑料制作
	把
	8
	
	
	

	Lb21
	鱼鳞刨
	3寸
	
	不锈钢制作
	只
	4
	
	
	

	Lb22
	肉锤
	大号
	
	不锈钢制作
	只
	6
	
	
	

	Lb23
	调料罐
	ф200
	
	不锈钢制作
	只
	10
	
	
	

	Lb24
	项目总价
	
	
	
	
	
	
	
	

	必须满足：报价应含税费、水、电、气一米接驳、安装费、运输费、服务费等；投标人应考虑到各种影响价格的因素。

	必须满足：产品质量：中标方保证向需方提供的设备是全新未使用过的、全套齐全无损并符合技术规格和质量要求的原装产品。

	必须满足：所有政府审批手续及由此而产生的费用均由中标方负责。


第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与

评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141

号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣

除后的价格参与评审。

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设

兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68

号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。

联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，

用扣除后的价格参与评审。

评分标准
	项  目
	评  分  标  准

	价格
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%，保留两位小数。

	技术参
数响应
（20分）
	投标产品的技术参数及功能20分，“★”指标为重点功能要求，有1项不满足扣2分；“▲”有1项不满足扣1分，非★▲项，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。（同一产品不重复扣分）

【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审】

	售后服务（12分）
	1、售后服务：投标人接到报修通知，1小时内（含1小时）派技术人员到达现场并及时完成维修得3分；2小时内（含2小时）派技术人员到达现场并及时完成维修的得1分；2小时以上不得分。（依据评标时百度地图推荐路线所需时间）
2、根据投标人提供的详细售后服务方案：包含质保期内备品备件清单和服务内容、质保期外服务承诺、服务措施、人员培训、专业售后服务人员、应急方案、备品备件及优惠承诺等进行综合评分：

质保期内备品备件清单和服务内容全面，质保外服务及备品备件优惠力度最大，服务措施、人员培训方案、应急方案好，专业售后服务人员数量充足的得9分；

质保期内备品备件清单和服务内容较全面，质保期外服务及备品备件优惠力度较大，服务措施、人员培训方案、应急方案较好，专业售后服务人员数量较充足的得6分；

质保期内备品备件清单和服务内容基本符合要求，质保期外服务及备品备件优惠力度一般，服务措施、人员培训方案、应急方案一般，专业售后服务人员数量一般的得3分；

质保期内备品备件清单和服务内容略有欠缺，质保期外服务及备品备件优惠力度小，服务措施、人员培训方案、应急方案有不合理项，专业售后服务人员数量少的得1分；未提供不得分。

	业绩
（4分）
	提供2020年1月1日以来与投标设备同类的供货合同，有一份得2分，最多得4分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，时间以合同签署日期为准，提供合同原件现场备查，否则不得分。）

	原材料及成品检测报告

（9分）
	1、投标人所投产品具有第三方检测机构出具的有效的合格的关于本次招标参数内304不锈钢板原材料检验报告（须符合GB 4806.9-2016、GB 31604.49-2016检测标准或高于此标准)检测报告需包含以下规格1.2mm、1.5mm，有一种规格的得1分（相同规格的不重复计分），满分2分。  

2、投标人所投产品具有第三方检测机构出具的合格的有效的相关检验报告：

燃气大锅灶：检测专项内容气密性（符合CJ/T 392-2012检测标准或高于此标准），满分得2分。

3、投标人所投产品具有第三方检测机构出具的合格的有效的相关检验报告：不锈钢排烟管道：检测专项内容 GB/T9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》，满分得2分。

4、投标人所投产品具有第三方检测机构出具的合格的有效的相关检验报告：份数盘：检测专项内容 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锌迁移量的测定》，满分得3分。

 所有证明材料为复印件并加盖投标人公章，原件备查,无原件不得分。

	实施方案（15分）
	根据投标人的供货及安装调试方案、验收方案等进行综合评价:

方案科学、细致全面、合理，完全响应需求，具有针对性的得8分；

方案较为完整，基本响应需求，不存在实施难度的得6分；

方案基本合理、存在可操作性的得4分；

方案具有不合理项、存在一定的实施难度得 2分。
2、根据投标人的施工组织架构与人员部署、进度计划方案、保证工期措施、质量安全保证措施、施工配合措施、项目管理等进行综合评价：
方案科学、细致全面、合理，完全响应需求，具有针对性的得7分；

方案较为完整，基本响应需求，不存在实施难度的得5分；

方案基本合理、存在可操作性的得3分；

方案具有不合理项、存在一定的实施难度得 1分。

	样品
（10分）
	单眼大锅灶（1100*1200*800mm）

评委根据产品的结构设计、焊接工艺、抛光工艺、制作工艺水平及装配质量、使用功能性等要素进行评审。

样品与参数描述一致，外观表面色泽均匀，做工精细得10分；

样品与参数描述基本一致，外观表面色泽较好，做工基本精细得7分；

样品与参数描述接近，外观表面色泽一般，做工一般得4分；

样品与参数描述有差异，外观表面色泽稍差，做工稍粗糙得1分。

不提供样品不得分或样品未按时送达不得分。

样品不得注明投标人或厂家的任何标识

注：

1、本项目需提供样品为：序号Ab4单眼大锅灶（样品尺寸正负偏差不超过3%）。

2、本项评分采取暗标评审，供应商提供的样品不得体现供应商的任何信息，否则作拒收处理。

3、样品送达时间和地点：样品送达截止时间同投标截止时间一致，逾期送达的样品一概不予接受；送达地点为江苏汇诚投资咨询管理有限公司（扬州市邗江北路68号3楼西入口）。中标后将作为成品质量对比样本封存。未中标单位样品需在24小时搬离投标现场，否则视为放弃样品，代理公司自行处理。


第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：原邗中西侧校区新增改造（食堂提档升级）项目

编       号：
  投标人名称 ：               

  日      期 ：               
评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录
一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


资信证明文件要求

1、符合政府采购法律法规规定的条件目录

1、投标函(原件)
2、资格声明(原件)
3、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件并加盖投标人公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件并加盖投标人公章（原件备查）
4、营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

5、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年4月至2023年6月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6、2023年4月至2023年6月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)
7、与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)
8、投标人参加本活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章，查询时间为自招标公告发布至开标截止时间前任意时间）；
10、供应商信用承诺书（原件）。
注一：如参加本项目的供应商为个体工商户、自然人或事业法人等非企业法人，则无需提供上述 5-7 项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

注二：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

2、采购人根据本项目要求规定的特定条件：

供应商为本项目授权委托人缴纳的2023年4月至2023年6月连续三个月的社保证明(复印件加盖投标人公章)

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资信证明文件。资信证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

投标函格式

致：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

根据贵方的          号招标文件，正式授权下述签字_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话： 

传 真： 

投标人开户行：

账 户： 

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日 期：________年____月____日

资 格 声 明
1、名称及其它情况：
（1）投标人名称：                            
（2）地址：                           
邮编：                   

电话：                                 传真：                  
（3）成立和/或注册日期：                         
（4）法定代表人：                    
（5）实收资本：                                 

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：                          
<2> 流动资金：                          
<3> 长期负债：                          
<4> 短期负债：                          
2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

	甲方名称、联系人、联系方式
	项   目   名   称

	                                                    
	                                          

	                                          
	                                          


3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：                         
兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：                         
法定代表人或授权代表签字：                          
日期：    年    月    日        

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就VCCGDLGK-2021064号扬州锦汇置业投资有限公司原邗中西侧校区新增改造（食堂提档升级）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人签字：                                       

联系电话（手机）：                              
    单位名称：____________ ________________________

    授权单位盖章：_________________________________

地址：                                         

日期：                                          

被授权人身份证复印件：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                               投标人名称（公章）：

                               法定代表人或授权代表签字：_______________________
                               日期：______年    月    日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
                                       企业名称（盖章）：

                             日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                            投标人全称（盖章）：
                              日  期：
三、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分 包 号：/
	  投标项目名称
	                      投标总报价

	原邗中西侧校区新增改造（食堂提档升级）项目
	大写：
小写：                             （人民币）

	其 中
	


                                           日期：     年   月   日
四、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	品名及规格
	规格型号
	参考图片
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lb24
	项目总价
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
注：行数不够，可自行添加。

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
投标人参加投标确认函
江苏汇诚投资咨询管理有限公司：
　　本单位将参加贵中心于     月     日开标的采购编号为       的              项目的投标。本单位已在网站成功下载标书，特发函确认。
　　　　　　            　             （单位公章）
　　　　　　　　　　　　　    　年　　　月　　　日
附：
投标人联系表
	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	邮    编
	

	单位电话
	
	传真号码
	

	项目联系人
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	

	所投分包
	/


备注：1、请准备参与本项目投标的投标人如实填写（以上信息均为必填内容）后发送至329911130@qq.com，联系电话：18752727498。
      2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。
2

